## ha
CENTRALIZĒTAJĀ KANALIZĀCIJAS SISTĒMĀ NOVADĀMO LIETUS NOTEKŪDEŅU DAUDZUMA APRĒĶINS
Objektam (adrese):
Apzīmējumi:
Lietus notekūdeņu aprēķina daudzums gadā, atbilstoši LBN 223-15 (29.p.): | [6 empty] | - ievadāmās vērtības
Wgada = 10 x Hgada x F x Ψ x 0,7 (m3); | [6 empty] | - rezultāti
Hgada - nokrišņu slānis attiecīgajā vietā (mm). Hgada Rīgā = 671 mm
Vienību konvertēšanai:
Vidējais lietus notekūdeņu aprēķina daudzums mēnesī: | [5 empty] | 10000 | m2
Wmēn. = Wgada : 12, (m3) | [5 empty] | 1 | ha
Nr. | Noteces |  |  | L. notekūdeņu daudzums
| Segums (Virsmas tips) | Koef-ts Ψ | Platība F (ha2) | gadā Wgada (m3) | mēnesī Wmēn. (m3)
1. | Jumti | 1 | 0.23 | 1080.31 | 90.0258
2. | Jumti ar apstādījumiem (augsnes slāņa biezums <10 cm) | 0.5 |  | 0 | 0
3. | Jumti ar apstādījumiem (augsnes slāņa biezums >10 cm) | 0.3 |  | 0 | 0
4. | Ar saistvielām apstrādāti segumi (asfalts u.tml.) | 0.9 | 0.3 | 1268.19 | 105.6825
5. | Bruģis un melnu šķembu ceļa segumi | 0.6 | 1.8 | 5072.76 | 422.73
6. | Akmeņu bruģis | 0.45 | 0.1 | 211.365 | 17.6137
7. | Šķembu segumi (neapstrādāti ar saistvielām) | 0.4 |  | 0 | 0
8. | Grants dārza vai parka celiņi | 0.3 | 0.3 | 422.73 | 35.2275
9. | Grunts segums | 0.2 | 0.5 | 671 | 55.9167
10. | Bruģis ar atvērumiem zālienam (ekobruģis) | 0.15 |  | 0 | 0
11. | Zālājs | 0.1 |  | 0 | 0
12. | Ja teritorijas laukuma segumu, no kura lietus un atkušņa ūdeņi tiek novadīti kanalizācijas sistēmā, nevar sadalīt precīzi | 0.4 |  | 0 | 0
| K o p ā : |  |  | 8726.355 | 637.1704

## m2
CENTRALIZĒTAJĀ KANALIZĀCIJAS SISTĒMĀ NOVADĀMO LIETUS NOTEKŪDEŅU DAUDZUMA APRĒĶINS
Objektam (adrese):
Apzīmējumi:
Lietus notekūdeņu aprēķina daudzums gadā, atbilstoši LBN 223-15 (29.p.): | [6 empty] | - ievadāmās vērtības
Wgada = 10 x Hgada x F x Ψ x 0,7 (m3); | [6 empty] | - rezultāti
Hgada - nokrišņu slānis attiecīgajā vietā (mm). Hgada Rīgā = 671 mm
Vidējais lietus notekūdeņu aprēķina daudzums mēnesī:
Wmēn. = Wgada : 12, (m3)
Nr. | Noteces |  |  | L. notekūdeņu daudzums
| Segums (Virsmas tips) | Koef-ts Ψ | Platība F (m2) | gadā Wgada (m3) | mēnesī Wmēn. (m3)
1. | Jumti | 1 | 2300 | 1080.31 | 90.0258
2. | Jumti ar apstādījumiem (augsnes slāņa biezums <10 cm) | 0.5 |  | 0 | 0
3. | Jumti ar apstādījumiem (augsnes slāņa biezums >10 cm) | 0.3 |  | 0 | 0
4. | Ar saistvielām apstrādāti segumi (asfalts u.tml.) | 0.9 | 3000 | 1268.19 | 105.6825
5. | Bruģis un melnu šķembu ceļa segumi | 0.6 | 18000 | 5072.76 | 422.73
6. | Akmeņu bruģis | 0.45 | 1000 | 211.365 | 17.6137
7. | Šķembu segumi (neapstrādāti ar saistvielām) | 0.4 |  | 0 | 0
8. | Grants dārza vai parka celiņi | 0.3 | 3000 | 422.73 | 35.2275
9. | Grunts segums | 0.2 | 5000 | 671 | 55.9167
10. | Bruģis ar atvērumiem zālienam (ekobruģis) | 0.15 |  | 0 | 0
11. | Zālājs | 0.1 |  | 0 | 0
12. | Ja teritorijas laukuma segumu, no kura lietus un atkušņa ūdeņi tiek novadīti kanalizācijas sistēmā, nevar sadalīt precīzi | 0.4 |  | 0 | 0
| K o p ā : |  |  | 8726.355 | 637.1704

## no LBN 223
Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"".
18. tabula
Virsmas tipam atbilstošs noteces koeficients
Nr. | Noteces segumi | Ψ
p. k.
1. | Jumti | 1
2. | Jumti ar apstādījumiem (augsnes slāņa biezums <10 cm) | 0.5
3. | Jumti ar apstādījumiem (augsnes slāņa biezums >10 cm) | 0.3
4. | Ar saistvielām apstrādāti segumi (asfalts u.tml.) | 0.9
5. | Bruģis un melnu šķembu ceļa segumi | 0.6
6. | Akmeņu bruģis | 0.45
7. | Šķembu segumi (neapstrādāti ar saistvielām) | 0.4
8. | Grants dārza vai parka celiņi | 0.3
9. | Grunts segums | 0.2
10. | Bruģis ar atvērumiem zālienam (ekobruģis) | 0.15
11. | Zālājs | 0.1
12. | Ja teritorijas laukuma segumu, no kura lietus un atkušņa ūdeņi tiek novadīti kanalizācijas sistēmā, nevar sadalīt precīzi | 0.4
3.2. Lietusūdeņu aprēķina daudzums
29. Lietusūdeņu aprēķina daudzumu qr (l/s) nosaka pēc maksimālās intensitātes metodes, izmantojot šādu formulu:
(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 585)
Zmid – vidējais noteces baseina virsmu raksturojošais koeficients, ko nosaka pēc šī būvnormatīva pielikuma 7. un 8.tabulas;
A – parametrs, ko nosaka atbilstoši šī būvnormatīva 30.punktam;
n – parametrs, ko nosaka pēc šī būvnormatīva pielikuma 2.tabulas;
F – noteces aprēķina platība (ha), ko nosaka atbilstoši šī būvnormatīva 33.punktam;
tr – lietus aprēķina ilgums, kas ir vienāds ar virszemes ūdeņu tecēšanas laiku (minūtēs) pa zemes virsmu un cauruļvadiem līdz aprēķina posmam, nosaka atbilstoši šī būvnormatīva 30.punktam.
Lietus kanalizācijas ārējā inženiertīkla hidrauliskajam aprēķinam lietusūdeņu aprēķina caurplūdumu qcal (l/s) nosaka, izmantojot šādu formulu:
, (3) kur:
ß – koeficients, kas ņem vērā inženiertīkla brīvo tilpumu brīdī, kad inženiertīklā rodas spiediena režīms, un kuru nosaka pēc šī būvnormatīva pielikuma 9.tabulas. Ja lietusūdeņu tecēšanas aprēķina laiks ir mazāks par 10 minūtēm, 2.formulā lieto korekcijas koeficientu: 0,8, – ja tr = 5 minūtes, un 0,9 – ja tr =7 minūtes.
No teritorijas kanalizācijas sistēmā novadāmo lietus notekūdeņu aprēķina daudzumu (Wgada) var noteikt, izmantojot šādu formulu:
Wgada = 10 x Hgada x F x Ψ x 0,7, (4) kur
Wgada – lietus notekūdeņu daudzums gadā (m3) ;
Ψ – notekas koeficients, kas atbilst noteiktam virsmas tipam atbilstoši šī būvnormatīva pielikuma 18. tabulai;
Hgada – nokrišņu slānis attiecīgajā vietā (mm) atbilstoši Latvijas būvnormatīva par būvklimatoloģiju pielikuma 12. tabulai;
F – noteikta seguma veida noteces platība no kopējās teritorijas platības (ha);
0,7 – notekas papildkoeficients, ņemot vērā sniega tīrīšanu un daļējo izvešanu, kā arī citus zudumus aprēķinot kopējo gada apjomu.
Šis papildkoeficients tiek piemērots šī būvnormatīva pielikuma 18. tabulas 1. – 8.punktā minētajiem segumiem.