|  |  |
| --- | --- |
| Uzaicinājuma apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti **“****Ūdensvadu tīklu dezinfekcija”****(identifikācijas Nr.T.I.2024/95)** |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš | Līdz **2024.gada 8.jūlija plkst.14:00** |
| Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: | SIA “Rīgas ūdens” Ūdensvada un kanalizācijas dienesta sagādnieks Helvijs Spēks, tālr. 67088367, e-pasts: helvijs.speks@rigasudens.lv  |

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un līdz **2024.gada 8.jūlija plkst. 14:00** nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: uktd.tirgusizpetes@rigasudens.lv.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi uktd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

1. **IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:**
	1. Ūdensvada tīklu dezinfekcija saskaņā ar šī Uzaicinājuma un Tehniskajā specifikācijā – darba uzdevumā (2.pielikums) norādītajiem darbiem un noteiktajām prasībām, kā arī saistošu normatīvo aktu prasībām.
	2. Pakalpojuma sniegšanas termiņš – 12(divpadsmit) mēneši no Līguma stāšanās spēkā.
2. **IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:**
	1. Pretendenta parakstīts pieteikums tirgus izpētei saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto veidni.
	2. Pretendenta parakstīta tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto veidni.
	3. Izdruka no „Veselības inspekcijas” mājas lapas atbilstoši 1.1.punktam, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrējies „Veselības inspekcijā” kā dezinfekcijas pakalpojumu sniedzējs.
	4. Apliecinājuma vēstules kopija no „Latvijas Vides Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra”, kurā apstiprināta Pretendenta izmantoto biocīdu reģistrēšana un norādīts tiem piešķirtais inventarizācijas numurs, vai izdruka no „Latvijas Vides Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra” mājas lapas reģistrēto biocīdu saraksta, kurā atrodami arī pretendenta biocīdi un to inventarizācijas numurs.
	5. Attīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu drošības datu lapas un lietošanas instrukcijas, kurās var atrast informāciju par līdzekļu aktīvajām vielām (neizdala brīvo hloru) un līdzekļu darbību (šķīdina bioplēvi, dzelzs un rūsas nogulsnes).

1. **PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:**
	1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” noslēgs līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbildīs uzaicinājumā norādītajām prasībām un būs ar viszemāko 1 (vienas) darba stundas likmi.
	2. Pretendents var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu Pretendenta iesniegto piedāvājumu, kā rezultātā Pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

1. **PRASĪBAS PRETENDENTAM:**
	1. Pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja.
	2. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās;
2. **P**I**ELIKUMĀ:**

1.pielikums – Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne uz 2 (divām) lapām.

2.pielikums – Tehniskā specifikācija – darba uzdevums uz 2(divām) lapām.

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne uz 1 (vienas) lapas.

4.pielikums – Līguma projekts uz 6 (sešām) lapām.

**1.pielikums**

***Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne***

**Pieteikums dalībai tirgus izpētē**

**“ŪDENSVADA TĪKLU DEZINFEKCIJA”**

**(identifikācijas Nr.T.I.2024/95)**

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (turpmāk - Tirgus izpēte) ūdensvada tīklu dezinfekcijas pakalpojumiem (turpmāk – Pakalpojums) atbilstoši uzaicinājuma, tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma un saistošo normatīvo aktu prasībām.
2. Mēs piedāvājam:
	1. veikt Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Pakalpojumu veikšanu <stundu skaits, bet ne ilgāks, kā 2 (divu)> stundu laikā no Pieteikuma saņemšanas e-pastā.
3. Apliecinām, ka:
	1. visa Tirgus izpētei sniegtā informācija ir patiesa;
	2. Pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav ārvalsts kompetentās institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
	3. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;
	4. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;
	5. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma Tirgus izpētei sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās Preces piegādei un uzstādīšanai;
	6. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
	7. Pretendents apzinās Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Pakalpojumu specifiku un apjomu;
	8. Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Darbu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši, skaitot no Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
	9. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Pakalpojumu izpildei Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā;
	10. Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Tirgus izpētes ietvaros;
	11. Šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-1)[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;
	12. nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Tirgus izpētē vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Tirgus izpētes prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz Tirgus izpēti;
	13. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu iesniegšanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;
	14. Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta Tirgus izpētes sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu.
4. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>*.*

Pielikumā: 1) Tehniskā specifikācija – darba uzdevums uz <lapu skaits> lap\_\_;

 2) Finanšu piedāvājums uz <lapu skaits> lap\_\_.

|  |
| --- |
| <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> |
| <Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese> |
| <Pretendenta bankas rekvizīti> |
| <Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> |
| <Paraksts> |
| <Datums, vieta> |

**2.pielikums**

***Tehniskā specifikācijas – tehniskā piedāvājuma veidne***

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA UZDEVUMS**

1. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja atsevišķiem Pieteikumiem veic ūdensvadu tīklu dezinfekciju pēc remonta darbiem (turpmāk – Darbi).
2. Par nepieciešamību veikt Darbus, Pasūtītājs informē Izpildītāju pa kontakttālruni. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ un vienlaicīgi nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Pasūtītājs nosūta Izpildītājam pieteikumus darba dienās no plkst. 8:00 līdz 20:00 un brīvdienās no plkst. 8:00 līdz 20:00. Uz pieteikumu Izpildītājam jāreaģē ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā, ierodoties ŪKTD Ziepniekkalna ielā 70, Rīgā, saskaņot Darbu veikšanas organizāciju un saņemt tehnisko dokumentāciju (ūdensvada shēmu). Izpildītājs ierodas objektā iepriekš saskaņotajā laikā ar visu Darbu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu.
4. Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas veic dezinficējamo ūdensvadu apsekošanu.
5. Pēc dezinficējamo ūdensvadu apsekošanas Izpildītājs sagatavo un ar Pasūtītāju saskaņo tehnoloģisko risinājumu, Darbu veikšanas plānu un Izpildītāja darbiniekiem veicamo darbu aprakstu.
6. Izpildītājs veic Dezinfekcijas efektivitātes kontroles jeb izmeklējumu programmas sagatavošanu un saskaņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. Pēc nepieciešamo dokumentu sagatavošanas un saskaņošanas Izpildītājs veic sagatavošanas darbus objektā, kas ietver iekārtu uzstādīšanu, ūdens un elektroenerģijas nodrošinājumu, skalošanas punktu sagatavošanu un pieslēgšanos pie ūdensvada.
8. Ūdensvadu dezinfekcija tiek veikta šādā kārtībā:
	1. Ūdensvadus uzpilda ar 0,01 – 1% <\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_> šķīdumu, izmantojot dozatorsūkni, kas ūdensvadā plūstošajā ūdenī precīzi iedozē nepieciešamo līdzekļa daudzumu. Ja dozēšana nav iespējama, ūdensvadus ar dezinfekcijas šķīdumu uzpilda, izmantojot tīru ūdens mucu, kurā iejauc dezinfekcijas šķīdumu, un ūdens sūkni, kas iepumpē pagatavoto šķīdumu.
	2. Nepieciešamo koncentrāciju ūdens notecināšanas vietās (gala krānos, pievados, hidrantos, pie ūdens patērētājiem) fiksē, izmantojot „ātros” ūdeņraža pārskābes testus. Reakcijas laiks vismaz 1 h (parasti 1 h – 3 h). Līdzeklis šķīdina nogulsnes un reizē dezinficē. Līdzeklis reakcijas laikā sadalās par ūdeni un skābekli.
	3. Izšķīdušo nogulšņu, netīrā ūdens un atlikušā reaģenta izskalošana no ūdensvadiem līdz ūdens ir tīrs, bez reaģenta atlikuma un pH neitrāls (to pārbauda, izmantojot „ātros” pH vai ūdeņraža pārskābes testus).
	4. Reaģenta atlikumu pēc reakcijas laika kopā ar ūdeni atļauts aizvadīt apkārtējā vidē, lietus kanalizācijā vai notekūdeņu sistēmā, jo reaģents reakcijā sadalās par ūdeni un skābekli, tas nav kaitīgs apkārtējai videi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
	5. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs Izpildītājam var nodrošināt pieslēgšanos pie hidranta, to iepriekš saskaņojot.
9. Pēc Darbu izpildes Pasūtītājs un Izpildītājs sagatavo Darbu pieņemšanas-nodošanas (turpmāk – Akts), kurā norāda veikto Darbu nosaukumu, Izpildītāja nostrādāto stundu skaitu un izmaksas.
10. Pēc Darbu pabeigšanas objektā Izpildītājs veic nepieciešamās darbības ūdens paraugu analīžu veikšanai akreditētā laboratorijā saskaņā ar Dezinfekcijas efektivitātes kontroles programmu.
11. Pēc analīžu veikšanas akreditētā laboratorijā Izpildītājs apstrādā ūdens analīžu rezultātus un kopā ar pārējo dokumentāciju iesniedz Pasūtītājam. Gadījumā, ja ūdens analīžu rezultāti neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic atkārtotu dezinfekciju un atkārtoti iesniedz analīžu rezultātus Pasūtītājam. Pēc atbilstošu analīžu rezultātu saņemšanas Pasūtītājs paraksta Aktu.

|  |
| --- |
| <Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> |
| <Paraksts> |
| <Datums, vieta> |

**3.pielikums**

***Finanšu piedāvājuma veidne***

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

 Ar šo <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>, iesniedzot finanšu piedāvājumu tirgus izpētei **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”** (iepirkuma identifikācijas Nr.T.I.2024/95; turpmāk – Tirgus izpēte), piedāvā veikt ūdensvada tīklu dezinfekciju, lai pilnībā nodrošinātu pasūtījuma izpildi saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājumu un saistošo normatīvo aktu prasībām, pakalpojuma cenā iekļaujot transporta izmaksas, darbinieku algas, normatīvajos aktos noteiktās darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas, darba devējam noteiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākumu nodokli u.c., izņemot pievienotās vērtības nodokli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība/stunda | Cena (EUR bez PVN)\*\* |
| Tīklu dezinfekcija | 50\* | <\_\_> |

*\* Norādītajam apjomam ir informatīvs raksturs, kas tiks ņemts vērā Pretendentu piedāvājumu vērtēšanā, SIA “Rīgas ūdens” negarantē norādīto stundu skaitu (Līguma darbības laikā faktiskais stundu skaits var atšķirties).*

*\*\*Finanšu piedāvājuma cenas ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2(divas) zīmes aiz komata!*

|  |
| --- |
| <Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> |
| <Paraksts> |
| <Datums, vieta> |

**4.pielikums**

***Līguma projekts***

**SIA “Rīgas ūdens”**, reģ.Nr.**40103023035**, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**,reģ.Nr.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, tās valdes locekļa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, personā, kuri darbojas uz \_\_\_\_ “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” statūtu pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses,

turpmāk abi kopā – Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. **Līgumā lietotie termini**
	1. Pakalpojumi – Līgumā noteiktajā kārtībā Uzņēmēja sniegtie ūdensvada tīklu dezinfekcijas pakalpojumi saskaņā ar Pielikumā Nr.1 norādīto Tehnisko specifikāciju.
	2. Materiāli – Uzņēmēja Pakalpojumu sniegšanā izmantotie materiāli, izejvielas un iekārtas.
	3. Pakalpojumu maksa – Līgumā noteiktā Uzņēmēja atlīdzība par Pakalpojumu sniegšanu, kas ietver sevī visus Uzņēmēja Materiālu, transporta, darba algu izdevumus, Pasūtītāja konsultēšanas izdevumus, kā arī visus citus iespējamos izdevumus. Puses atzīst to par atbilstošu Uzņēmēja izdevumiem un paredzamai peļņai.
	4. Pieteikums – Pielikumā Nr.1 norādītajā kārtībā Pasūtītāja sagatavots un nosūtīts pieteikums Uzņēmējam veikt Pakalpojumus konkrētā objektā.
	5. Akts – Pušu parakstīts sniegto Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akts. Aktā jābūt ietvertai šādai informācijai:
		1. Līguma numurs un datums;
		2. sniegto Pakalpojumu nosaukums, faktiskās izpildes datums, izpildes ilgums (stundās);
		3. sniegto Pakalpojumu vērtība;
		4. norāde par Pakalpojumu atbilstību Līguma noteikumiem;
		5. Akta parakstīšanas vieta un laiks.
2. **Līguma priekšmets**
	1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas sniegt Pasūtītājam Pakalpojumus Līgumā noteiktajā kārtībā.
	2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam par Līgumā noteiktajā kārtībā un kvalitātē sniegtajiem Pakalpojumiem.
3. **Pakalpojumu sniegšanas kārtība**
	1. Uzņēmējs apņemas sniegt Pakalpojumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), pamatojoties uz Pieteikumiem, Pakalpojumu sniegšanas laiku iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja kontaktpersonu.
	2. Uzņēmējs apņemas sniegt Pakalpojumus profesionāli, kā krietns un rūpīgs saimnieks, nenodarot kaitējumu Pasūtītāja vai trešo personu mantai.
	3. Uzņēmējs apņemas sniegt konsultācijas Pasūtītājam Pakalpojumu sniegšanas procesā.
	4. Uzņēmējs apņemas sniegt Pasūtītājam pilnu informāciju par Pakalpojumu sniegšanas gaitu un izpildīt Pasūtītāja norādījumus Pakalpojumu sniegšanas procesā.
	5. Pēc Pakalpojumu konkrētajā Pasūtītāja objektā sniegšanas Uzņēmējs sagatavo Aktu un iesniedz to Pasūtītājam Līgumā un Pielikumā Nr.1 noteiktajā kārtībā.
	6. Pasūtītājs pārbauda Aktā norādītās informācijas atbilstību Līgumam, kā arī novērtē Pakalpojumu kvalitāti un paraksta Aktu vai sniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktu parakstīt. Pēc trūkumu novēršanas Aktu Uzņēmējs iesniedz atkārtoti.
	7. Pakalpojumi netiek pieņemti, ja tie nav veikti atbilstoši Līgumam un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Pakalpojumu sniegšanas kārtību.
	8. Pakalpojumi tiek uzskatīti par izpildītiem pēc attiecīgu Aktu abpusējas parakstīšanas.
4. **Līguma summa un norēķinu kārtība**
	1. Maksa par Pakalpojumu izpildi ir **EUR \_\_,00** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, par vienu Pakalpojumu sniegšanas stundu. PVN tiek piemērots Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksa par Pakalpojumu izpildi tiek noteikta pilnās stundās, no brīža, kad Uzņēmējs ierodas objektā un uzsāk sagatavošanas darbus (Pielikuma Nr.1 (Tehniskā specifikācija) 7.punkts).
	2. Atbilstoši konkrētam Pieteikumam sniegto Pakalpojumu maksa tiek noteikta, ievērojot 4.1.punktā norādīto darba stundas likmi un Aktā norādīto Pakalpojuma izpildes ilgumu (stundas).
	3. Pasūtītājs veic samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem 20 (divdesmit) dienu laikā no konkrētā Akta abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegtu rēķinu.
	4. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu.
	5. Gadījumā, ja Pasūtītājs atklāj Pakalpojumu apslēptos trūkumus un jau ir veicis attiecīgā rēķina apmaksu, Pasūtītājam ir tiesības apturēt nākamā rēķina apmaksu līdz trūkumu novēršanas brīdim un attiecīga akta sagatavošanai. Šajā gadījumā Uzņēmējam saglabājas pienākums sniegt Pakalpojumus Līgumā noteiktajā kārtībā.
	6. Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma 4.3.punktā minēto rēķinu vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms tā apmaksas termiņa. Ja Uzņēmējs nokavē šajāpunktā norādītā rēķina iesniegšanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs no Uzņēmēja pieprasīt līgumsodu EUR 40,00 (četrdesmit *euro* un nulle centi) apmērā (bez PVN). Pasūtītājam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt no Uzņēmējam pienākošās naudas summas.
	7. Rēķinus Uzņēmējs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajos būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotus rēķinus Uzņēmējam jāsūta uz e-pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv . Elektroniski sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.
5. **Strīdu risināšana un atbildība**
	1. Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	2. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no Līguma un/vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	3. Gadījumā, ja Uzņēmējs kavē Pielikumā Nr.1 noteikto reaģēšanas laiku vai Pušu saskaņoto Pakalpojumu izpildes laiku, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 (vienas simtās daļas) % apmērā no Līguma 6.1.punktā norādītās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procenti no minētās Līguma summas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no summas, ko tas maksā Uzņēmējam par sniegtajiem Pakalpojumiem.
	4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes.
	5. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Pakalpojumu atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, to nekaitīgumu cilvēka dzīvībai un veselībai, kā arī apņemas nekavējoties atlīdzināt ar savu darbību vai nekvalitatīviem Pakalpojumiem nodarītos zaudējumus Pasūtītājam un trešajām personām.
	6. Uzņēmēja pienākums ir atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas saistīti ar Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
6. **Līguma termiņš**
	1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Pasūtītājs Uzņēmējam nosūta Pieteikumus 12 (divpadsmit) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz Līguma kopējā summa sasniedz EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *euro* un \_\_ centi) bez PVN (atkarībā, kurš apstāklis iestājas pirmais).
	2. Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu, savstarpēji rakstiski vienojoties.
	3. Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu, vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš brīdinot par to Uzņēmēju.
	4. Gadījumā, ja Uzņēmējs vairāk nekā 2 (divas) reizes kavē Pielikumā Nr.1 noteikto reaģēšanas laiku vai Pušu saskaņoto Pakalpojumu izpildes laiku, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.
	5. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:
		1. tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu;
		2. jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā;
		3. otra Puse pārdod vai citādi atbrīvojas no saviem aktīviem vai īpašuma, kas ir būtisks tās uzņēmējdarbības veikšanai;
		4. tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, reģistrācijas apliecība, piekrišana vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai citos līgumos, kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei.
	6. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.
7. **Nepārvaramā vara**
	1. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ietver sevī notikumus ārpus Pušu saprātīgas kontroles, t.i., karus, revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus u.c.
	2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.
8. **Citi noteikumi**
	1. Puses apņemas nekavējoties brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses vai kontaktpersonu maiņu.
	2. Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.
	3. Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.
	4. Visi Līguma papildinājumi un izmaiņas pie šī Līguma būs spēkā tikai pēc tam, kad tie tiks sagatavoti rakstveidā un abas Puses tos būs parakstījušas.
	5. Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.
	6. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
	7. Pasūtītāja kontaktpersonas Līguma izpildē, kuras (katra atsevišķi) pilnvarotas sagatavot Pieteikumus un pieņemt Pakalpojumus, parakstot Aktus, ir:
		1. Pasūtītāja kontaktpersona (personas kods \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), e-pasta adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mob. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	8. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir valdes loceklis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mob. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lapaspusēm ar Pielikumu Nr.1 (Tehniskā specifikācija) uz 2 (divām) lapaspusēm un elektroniski parakstīts.
9. **Pušu rekvizīti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | **Uzņēmējs** |
| **SIA “Rīgas ūdens”** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”** |
| Reģ.Nr.40103023035 | Reģ.Nr. |
| Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495  |  |
| Nor. konts: LV68PARX0000833631125 | Nor. konts:  |
| Banka: Akciju sabiedrība “Citadele banka” | Banka: |
| Kods PARXLV22 | Kods:  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Pielikums Nr.1**

**Tehniskā specifikācija**

1. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja atsevišķiem Pieteikumiem veic ūdensvadu tīklu dezinfekciju pēc remonta darbiem (turpmāk – Darbi).
2. Par nepieciešamību veikt Darbus, Pasūtītājs informē Izpildītāju pa mob. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ un vienlaicīgi nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Pasūtītājs nosūta Izpildītājam pieteikumus darba dienās no plkst. 8:00 līdz 20:00 un brīvdienās no plkst. 8:00 līdz 20:00. Uz pieteikumu Izpildītājam jāreaģē ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā, ierodoties ŪKTD Ziepniekkalna ielā 70, Rīgā, saskaņot Darbu veikšanas organizāciju un saņemt tehnisko dokumentāciju (ūdensvada shēmu). Izpildītājs ierodas objektā iepriekš saskaņotajā laikā ar visu Darbu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu.
4. Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas veic dezinficējamo ūdensvadu apsekošanu.
5. Pēc dezinficējamo ūdensvadu apsekošanas Izpildītājs sagatavo un ar Pasūtītāju saskaņo tehnoloģisko risinājumu, Darbu veikšanas plānu un Izpildītāja darbiniekiem veicamo darbu aprakstu.
6. Izpildītājs veic Dezinfekcijas efektivitātes kontroles jeb izmeklējumu programmas sagatavošanu un saskaņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. Pēc nepieciešamo dokumentu sagatavošanas un saskaņošanas Izpildītājs veic sagatavošanas darbus objektā, kas ietver iekārtu uzstādīšanu, ūdens un elektroenerģijas nodrošinājumu, skalošanas punktu sagatavošanu un pieslēgšanos pie ūdensvada.
8. Ūdensvadu dezinfekcija tiek veikta šādā kārtībā:
	1. Ūdensvadus uzpilda ar 0,01 – 1% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ šķīdumu, izmantojot dozatorsūkni, kas ūdensvadā plūstošajā ūdenī precīzi iedozē nepieciešamo līdzekļa daudzumu. Ja dozēšana nav iespējama, ūdensvadus ar dezinfekcijas šķīdumu uzpilda, izmantojot tīru ūdens mucu, kurā iejauc dezinfekcijas šķīdumu, un ūdens sūkni, kas iepumpē pagatavoto šķīdumu.
	2. Nepieciešamo koncentrāciju ūdens notecināšanas vietās (gala krānos, pievados, hidrantos, pie ūdens patērētājiem) fiksē, izmantojot „ātros” ūdeņraža pārskābes testus. Reakcijas laiks vismaz 1 h (parasti 1 h – 3 h). Līdzeklis šķīdina nogulsnes un reizē dezinficē. Līdzeklis reakcijas laikā sadalās par ūdeni un skābekli.
	3. Izšķīdušo nogulšņu, netīrā ūdens un atlikušā reaģenta izskalošana no ūdensvadiem līdz ūdens ir tīrs, bez reaģenta atlikuma un pH neitrāls (to pārbauda, izmantojot „ātros” pH vai ūdeņraža pārskābes testus).
	4. Reaģenta atlikumu pēc reakcijas laika kopā ar ūdeni atļauts aizvadīt apkārtējā vidē, lietus kanalizācijā vai notekūdeņu sistēmā, jo reaģents reakcijā sadalās par ūdeni un skābekli, tas nav kaitīgs apkārtējai videi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
	5. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs Izpildītājam var nodrošināt pieslēgšanos pie hidranta, to iepriekš saskaņojot.
9. Pēc Darbu izpildes Pasūtītājs un Izpildītājs sagatavo Darbu pieņemšanas-nodošanas (turpmāk – Akts), kurā norāda veikto Darbu nosaukumu, Izpildītāja nostrādāto stundu skaitu un izmaksas.
10. Pēc Darbu pabeigšanas objektā Izpildītājs veic nepieciešamās darbības ūdens paraugu analīžu veikšanai akreditētā laboratorijā saskaņā ar Dezinfekcijas efektivitātes kontroles programmu.
11. Pēc analīžu veikšanas akreditētā laboratorijā Izpildītājs apstrādā ūdens analīžu rezultātus un kopā ar pārējo dokumentāciju iesniedz Pasūtītājam. Gadījumā, ja ūdens analīžu rezultāti neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic atkārtotu dezinfekciju un atkārtoti iesniedz analīžu rezultātus Pasūtītājam. Pēc atbilstošu analīžu rezultātu saņemšanas Pasūtītājs paraksta Aktu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | **Uzņēmējs** |
| **SIA “Rīgas ūdens”** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. [1]Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šai tirgus izpētei, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šai tirgus izpētei. [↑](#footnote-ref-1)