| Apraksts: | Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē “Motorreduktora ABS SCABA piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijai “Daugavgrīva”, Rīgā” (identifikācijas Nr. T.I.2025/45) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 09.05.2025. plkst. 12:00 |
| Kontaktpersonas: | SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” Mehāniskā dienesta vadītājs Vairis Eglītis e-pasta adrese: vairis.eglitis@rigasudens.lv , tālr. 67088523, mob.tel. 27833254 |

Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 09.05.2025. 12:00. nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

  - Motorreduktora ABS SCABA (turpmāk – Prece) piegāde BAS “Daugavgrīva” Dzintara iela 60, Rīgā, saskaņā ar Pielikumā Nr.1 pievienoto Tehnisko specifikāciju.

  - Preces piegādes termiņš tiek noteikts saskaņā ar pretendenta piedāvājumu, bet ne ilgāk kā 120 (simts divdesmit) kalendāra dienu laikā.

  - Preces piegādes apmaksa tiek veikta 20 (divdesmit) dienu laikā no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Preces garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši.

- ATLASES PRASĪBAS:

Pretendents ir Preces izplatīšanas un garantijas saistību uzturēšanas tiesības Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības teritorijā.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- 3.1. Aizpildīta tehniskā specifikācija saskaņā ar Pielikumu Nr.1;

- 3.2. Pretendenta parakstīts pieteikums atbilstoši Pielikumā Nr.2 pievienotajai veidnei;

- 3.3. Pretendenta piedāvātās Preces ražotāja vai tā tiešā pilnvarotā (autorizētā) pārstāvja apliecinoši dokumenti vai citi dokumenti, kas apliecina Pretendenta tiesības nodrošināt Preces izplatīšanu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības teritorijā, un kas ļauj Pasūtītājam gūt pilnīgu pārliecību par piedāvātās Preces legālu izcelsmi un to, ka Precēm tiks piešķirtas visas ražotāja noteiktās garantijas, ievēroti ražotāja noteiktie lietošanas, pārvadāšanas un glabāšanas nosacījumi, Preces apmaiņas nosacījumi un citas ražotāja Preces lietošanai izvirzītās prasības un noteikumi. Minētie dokumenti nav jāiesniedz gadījumā, ja Pretendents pats ir Preces ražotājs.

- VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

  - Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” veiks pasūtījumu ar garantijas vēstuli no pretendenta, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

  - Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

Pielikumi:

1.pielikums - Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas;

2.pielikums – Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne uz 2 (divām) lapām.

Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050.

Piegādes vieta: BAS “Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016.

Uzņēmējam jāpiegādā Motorreduktoru ABS SCABA, kura parametri norādīti tabulā:

| Nr.p.k. | Parametra nosaukums / Parameter name |  | Minimālās prasības / Minimum requirements | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) / Applicant's offer (must indicate compliance or specific technical parameters) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reduktors/ reducer for vertical mixer MKS-40-2,2 S |  |  | 1 gab./ 1 pcs. |  |
| 1. |  | Nosaukums / name | SEW ( Sweden) paralēlās vārpstas spirālreduktors / SEW Parallel -shaft helical gearmotor vai ekvivalents / equivalent |  |
| 2. |  | Tips / Type | FAF 107 vai ekvivalents / equivalent |  |
| 3. |  | Ražošanas gads / year of manufacture | 2025 |  |
| 4. |  | Motorreduktoras montāžas pozīcija / Gearmotor mounting position | M4 |  |
| 5. |  | Darbības režīms / Operating mode | S1 |  |
| 6. |  | Izejas griezes moments / Output Torque (M2) | 116 Nm |  |
| 7. |  | Serviss faktors / service factor SEW-FB (f B) | Robežās no 1,65 - 1,75 / Range from 1,65 – 1,75 |  |
| 8. |  | Motora izejas ātrums / Motor Output speed ( n/min) | 16 apgr./min / 16 rpm |  |
| 9. |  | Kopējā reduktora attiecība / Total reduction ratio ( iges) | 23 |  |
| Motors / drivemotor for vertical mixer MKS-40-2,2 S |  |  | 1 gab./ 1 pcs. |  |
| 10. |  | Tips / Type | SEW FAF 107 DV 132 ML 4/C vai ekvivalents / equivalent |  |
| 11. |  | Ražošanas gads/ year of manufacture | 2025 |  |
| 12. |  | Spriegums/Voltage | 230/400V savienojums / connection |  |
| 13. |  | Frekvence/Frequency | 50 Hz |  |
| 14. |  | Jauda/Power | Līdz 8,0 kW / Up to 8.0 kW |  |
| 15. |  | Palaišanas strāva pie 230V / Starting current at 230V | 25 A |  |
| 16. |  | Palaišanas strāva pie 400V / Starting current at 400V | Ne lielāka par 20 A / Not more than 20 A |  |
| 17. |  | Ātrums/ input speed | Ne lielāks par 1500 apgr./min / Not more than 1500 rpm |  |
| 18. |  | Jaudas koeficients / Power factor Cos φ | 0,85 |  |
| 19. |  | Motora efektivitāte pie pilnas slodzes / Motor efficiency at full load | Ne mazāka par 90 % / Not less than 90% |  |
| 20. |  | Aizsardzība/Enclosure | IP 55 un EExeIIT3c vai ekvivalents / equivalent |  |
| 21. |  | Izolācijas klase / Insulation class | Ne zemāka par F / Not lower than F |  |
| 22. |  | Motora efektivitātes klase / Motor efficiency class | IE3 |  |
| 23. |  | Modelis/model | M4 KK:2/IV vai ekvivalents / equivalent |  |

Motorreduktora uzstādīšanai nav paredzēta sistēmas vai metāntenka 05R02 pārbūve. Paredzēta nodilušo 05R02;R03 motorreduktoru nomaiņa pēc nepieciešamības.

Pielikums Nr.2, Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne

PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTĒ

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Motorreduktora ABS SCABA piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijai “Daugavgrīva”, Rīgā” (identifikācijas Nr. T.I.2025/45)

- Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Motorreduktora ABS SCABA piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijai “Daugavgrīva”, Rīgā”, identifikācijas Nr. T.I.2025/45 (turpmāk – Tirgus izpēte) piedāvā nodrošināt Tirgus izpētes uzaicinājumā noteiktās Preces piegādi atbilstoši uzaicinājuma, Tehniskās specifikācijas un saistošo normatīvo aktu prasībām saskaņā ar šādu piedāvājumu, kas ietver visas ar Preces piegādes saistītās izmaksas, tai skaitā, ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, transporta izmaksas, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

- Piedāvājam veikt Preces piegādi par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums, gab. | Cena, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Motorreduktors ABS SCABA | 1 |  |
| Summa kopā, EUR bez PVN |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |
| Summa kopā ar PVN: |  |  |  |

- Piekrītam apmaksas noteikumiem: 20 (divdesmit) dienas pēc Preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

- Apliecinām, ka:

  - gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs varam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem ___ <kalendāro dienu skaits, bet ne vairāk kā 120 (simts divdesmit) kalendāra dienas)> kalendāra dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;

  - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa, Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - Pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

  - nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;

  - uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma tirgus izpētei sagatavošanai un tirgus izpētes uzaicinājumā norādītas Preces piegādi;

  - tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preces piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preces garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

  - Pretendents apzinās tirgus izpētes uzaicinājumā norādītas Preces piegādes specifiku un apjomu;

  - Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās Preces piegādi  norādītajā laikā un apjomā;

  - Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts tirgus izpētes ietvaros;

  - šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

  - Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika;

  - Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts Iepirkuma Līgums/Garantijas vēstule, Pretendents Līguma/Garantijas vēstules izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma/Garantijas vēstules izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

  - šī piedāvājuma derīguma termiņš ir ___ <kalendāro dienu skaits >  dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

- Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim atklātam konkursam.